<Files>

建设工程结构实体检测报告

报告编号：<bgbh>

工程名称：<gcmc>

委托单位：<wtdw>

报告日期：<realdate>

检测单位：<jcdw>

注意事项

- 报告无检测单位盖章无效。

- 报告无主检、审核、批准人签名无效。

- 如对本检测报告有异议，可在报告发出后15天内向本检测单位书面提出。

- 本检测结果仅对所检构件有效。

检测单位地址：	杭州市长浜路143-1号、温州市龙方路39号

邮政编号:         325013

联系电话：		    0571-85094496、0577-55874401

<jcdw>

建设工程结构实体检测报告

报告编号：<bgbh>       第<NumPage>页 共<Pages>页

| 委托单位 | <wtdw> | 检测类别 | 现场见证检测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 | <gcmc> | 检测日期 | <csrq> |
| 见证单位 | <jldw> | 见证人 | <jcry> |
| 施工单位 | <sgdw> | 检测地点 | <gcdz> |
| 建设单位 | <jsdw> | 框架类型 | <kjlx> | 基桩类型 | 钻孔灌注桩 |
| 设计单位 | <sjdw> | 建筑层数 | / | 建筑面积(m2) | / |
| 委托项目 | 回弹法检测 |
| 回 弹 | 检测结果统计 | 统 计 指 标 |
|  |  | 砼设计等级 | 抽检构件个数 | ≥100%设计强度 | 90～100%设计强度 | <90%设计强度 | 最小回弹强度 | 最大碳化深度 |
|  |  |  |  | 个数 | 百分率% | 个数 | 百分率% | 个数 | 百分率% | (MPa) | (mm) |
|  |  | <sjqd> | <pgjzs> | <bfbgg> | <bfbbl> | <jsgg> | <jsbl> | <xyjsgg> | <xyjsbl> | <sygjqdzxz> | <zdthsd> |
| 钢筋保护层厚度 | 检测结果统计 | 类别 | 柱 | 梁 | 板 | 剪力墙板 |
|  |  | 总扫描点数 |  |  |  |  |
|  |  | 符合规范允许偏差 | 点数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 百分率% |  |  |  |  |
|  |  | 超过规范最大偏差1.5倍 | 点数 |  |  |  |  |
|  |  |  | 百分率% |  |  |  |  |
|  |  | 受力钢筋 | 百分率% |  |  |  |  |
| 取芯 | 检测结果 取芯 | 砼设计等级 | 取芯组数 | ≥100%设计强度 | 90～100%设计强度 | <90%设计强度 | 最小值 |
|  |  |  |  | 组数 | 百分率% | 组数 | 百分率% | 组数 | 百分率% | (MPa) |
|  |  | -- |
| 声 明 | 1、本次检测依据标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015、《建筑结构检测技术标准》GB/T 50344-2004、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011、《钻芯法检测混凝土强度技术规程》 CECS 03：2007、《混凝土中钢筋检测技术规范》JGJ/T152-2008等。 |
|  | 2、梁类构件纵向受力钢筋保护层厚度为梁保护层设计厚度+箍筋直径，板类构件纵向受力保护层厚度为板最外层钢筋保护层厚度。当混凝土强度等级不大于C25时，保护层厚度增加5mm。 |
|  | 3、结构实体钢筋保护层厚度检验的合格应符合下列规定： |
|  | ①全部钢筋保护层厚度检验的合格点率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果应判定为合格； |
|  | ②当全部钢筋保护层厚度检验的合格点率小于90%但不小于80%，可再抽取相同数量的构件进行检验；当按两次抽样总计算的合格率为90%及以上时，钢筋保护层厚度的检验结果仍应判为合格； |
|  | ③每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应该大于《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015规定允许偏差的1.5倍。 |
|  | 4、本次检测所选构件具体部位由施工和监理等单位共同确定。 |
|  | 5、设备：S260型数显回弹仪、HC-GY61钢筋扫描仪 |
| 备 注 | 1.均为预拌砼，且均为泵送砼。2.本次梁柱墙砼强度检测为回弹法检测。3.本次基础砼强度检测采用钻芯法。 |

批准：                  审核：                主检:                  检测单位盖章：

<hzb>

<jcdw>

建设工程结构实体检测报告

报告编号：<bgbh>       第<NumPage>页 共<Pages>页

| 序号 | 结构部位及构件名称 | 设计等级 | 龄期 | 输送方式 | 测区 数 | 平均碳化深度 | 混凝土抗压强度换算值（MPa） | 现龄期强度推定值 fcu,e （MPa） | 达到设计强度 % | 说明代码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 平均值 | 标准差 | 最小值 |  |  |  |
|  |  |  | (天) |  | (个) | (mm) |  |  |  |  |  |  |
| <bh> | <gjmc> | <sjqd> | <nq> | <hnt> | <cqs> | <thsd> | <qdhspjz> | <qdhsbzc> | <qdhszxz> | <gjqdtdz> | <ddsjqd> | <smdm> |
| 备注 | A：表示有测区强度大于60.0MPa；B：表示有测区强度小于10.0MPa。 |

</hzb>

</Files>